## 表9.隧道机电设备故障记录单-1
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：永井隧道 编号：S81360830U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月2日11时34分 | 报修时间 | 2026年6月2日11时34分
| 设备位置 | YK343+730 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 工业以太网交换机 | 修复时限要求 | 2026年06月05日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 小桩号射流风机、情报板、车道指示器、交通信号灯离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月2日11时37分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-2
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：永井隧道 编号：S81360830U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月3日17时4分 | 报修时间 | 2026年6月3日17时4分
| 设备位置 | ZK343+225 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 工业以太网交换机 | 修复时限要求 | 2026年06月06日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 视频图像全部离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月3日17时18分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-3
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：永井隧道 编号：S81360830U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月3日17时6分 | 报修时间 | 2026年6月3日17时6分
| 设备位置 | YK343+517 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 工业以太网交换机 | 修复时限要求 | 2026年06月06日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 紧急电话全部离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月3日17时18分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-4
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：永井隧道 编号：S81360830U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月3日17时6分 | 报修时间 | 2026年6月3日17时6分
| 设备位置 | ZK342+630 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 工业以太网交换机 | 修复时限要求 | 2026年06月06日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 大小桩号电力监控系统离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月3日17时25分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-5
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：永井隧道 编号：S81360830U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月3日17时7分 | 报修时间 | 2026年6月3日17时7分
| 设备位置 | ZK342+690 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 工业以太网交换机 | 修复时限要求 | 2026年06月06日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 小桩号射流风机、情报板、车道指示器、交通信号灯离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月3日17时25分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-6
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：永井隧道 编号：S81360830U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月3日17时8分 | 报修时间 | 2026年6月3日17时8分
| 设备位置 | ZK343+513 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 门禁 | 修复时限要求 | 2026年06月06日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 小桩号配电房门禁脱落 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月3日17时25分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，电磁锁脱落，重装安装后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-7
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：永井隧道 编号：S81360830U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月4日16时20分 | 报修时间 | 2026年6月4日16时20分
| 设备位置 | ZK327+202 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 摄像机（枪型固定） | 修复时限要求 | 2026年06月07日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 视频图像离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月4日16时25分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
|  | 空开 |  | 1
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ √ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-8
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：永井隧道 编号：S81360830U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月4日16时21分 | 报修时间 | 2026年6月4日16时21分
| 设备位置 | YK344+454 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | PLC控制器 | 修复时限要求 | 2026年06月07日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 车道指示器离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月4日16时25分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，电源故障，更换电源后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
|  | 电源 |  | 1
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ √ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-9
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：永井隧道 编号：S81360830U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月8日12时14分 | 报修时间 | 2026年6月8日12时14分
| 设备位置 | YK343+804 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 情报板（洞内） | 修复时限要求 | 2026年06月11日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 情报板故障 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月8日12时23分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 交换机故障，更换交换机后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
|  | 交换机 |  | 1
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ √ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-10
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：永井隧道 编号：S81360830U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月9日17时48分 | 报修时间 | 2026年6月9日17时48分
| 设备位置 | ZK328+187、ZK327+987、ZK327+887、ZK327+687 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 摄像机（枪型固定） | 修复时限要求 | 2026年06月12日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 视频图像离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月10日12时20分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，交换机尾纤故障，更换尾纤后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
|  | 尾纤 |  | 1
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ √ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-11
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：永井隧道 编号：S81360830U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月10日12时16分 | 报修时间 | 2026年6月10日12时16分
| 设备位置 | ZK327+876、ZK328+261 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 紧急电话 | 修复时限要求 | 2026年06月13日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 紧急电话广播离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月10日12时20分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，尾纤故障导致，更换尾纤后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
|  | 尾纤 |  | 1
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ √ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字