## 表2-2.机电设施故障月报表（单隧道）
机电设施故障月报表
隧道名称： 遂川小湖坳隧道 （上行洞/下行洞） 路线名称： 修大高速
隧道编码： S81360827U0160 路线编码： S81
养护机构： 永新东养护站 日 期： 2026 年 6 月 30 日
编号 | 故障日 | 故障地点 | 设备名称 | 故障或事故概要 | 原因及处置 | 修复时间 | 备注
1 | 6月6日 | YK348+624 | 摄像机（一体化球型） | YK348+624视频图像离线 | 摄像机宕机，重启摄像机后恢复正常 | 6月6日 | 上报时间 06061837 接单时间 06061848 修缮时间 06061850
2 | 6月8日 | YK154+150 | PLC控制器 | YK154+150车行横洞卷帘门故障 | 检查发现，卷闸门控制器故障，更换控制器后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06081226 接单时间 06101219 修缮时间 06101257
3 | 6月10日 | ZK364+298 | 电力监控通信管理机 | 小桩号配电房电力监控系统离线 | 检查发现，设备宕机，重启设备后恢复正常 | 6月11日 | 上报时间 06101552 接单时间 06111121 修缮时间 06111123
4 | 6月10日 | ZK362+726 | 电力监控通信管理机 | 大桩号电力监控系统离线 | 检查发现，设备宕机，重启设备后恢复正常 | 6月11日 | 上报时间 06101553 接单时间 06111121 修缮时间 06111125
5 | 6月17日 | ZK347+685 | 给水管线 | ZK347+685给水管线漏水 | 检查发现，水管抱箍故障，更换抱箍后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06170925 接单时间 06220941 修缮时间 06221017
故障设备数量 | 5 | 更换设备数量 | 2 | 设备完好率 | 99.99%
制表： |  | 复核： |  | 审定：