## 表9.隧道机电设备故障记录单-1
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：高且隧道 编号：S81360827U0130
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月4日16时47分 | 报修时间 | 2026年6月4日16时47分
| 设备位置 | ZK381+478 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | PLC控制器 | 修复时限要求 | 2026年06月07日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 小桩号、梨树下隧道小桩号射流风机全部离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月4日16时53分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 风机控制通信中断，重启交换机后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-2
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：高且隧道 编号：S81360827U0130
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月4日16时48分 | 报修时间 | 2026年6月4日16时48分
| 设备位置 | YK381+478 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 摄像机（枪型固定） | 修复时限要求 | 2026年06月07日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 6路视频图像离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月4日16时52分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 交换机宕机造成通信中断，重启汇聚交换机后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字