## 表2-2.机电设施故障月报表（单隧道）
机电设施故障月报表
隧道名称： 黄坳隧道 （上行洞/下行洞） 路线名称： 修大高速
隧道编码： S81360827U0240 路线编码： S81
养护机构： 永新东养护站 日 期： 2026 年 6 月 30 日
编号 | 故障日 | 故障地点 | 设备名称 | 故障或事故概要 | 原因及处置 | 修复时间 | 备注
1 | 6月4日 | ZK5+345 | 电力监控通信管理机 | 小桩号配电房电力监控系统离线 | 电力监控通信管理主机宕机，重启电力监控主机后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041647 接单时间 06041653 修缮时间 06041815
故障设备数量 | 1 | 更换设备数量 | 0 | 设备完好率 | 99.99%
制表： |  | 复核： |  | 审定：