## 表9.隧道机电设备故障记录单-1
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：/ 编号：/
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 |  | 报修时间 | /
| 设备位置 | / | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | / | 修复时限要求 | /
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 视频图像掉线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | / | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，设备电源故障，更换电源后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
|  | / | / | /
| 处理结果 | 已修复（ ） 更换配件（ / ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-2
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：/隧道 编号：/
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | / | 报修时间 | /
| 设备位置 | / | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | / | 修复时限要求
| 故障现象 原因分析 处理方法 | / 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | / | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，空开跳闸，重新合闸后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字